05.07.2011 r.

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Przemyślu

Przemyśl ul. Sowińskiego 3

W związku z otrzymanymi zapytaniami ofertowymi dotyczącymi uszczegółowienia zapytania ofertowego w załączeniu przedstawiamy wyjaśnienia i uszczegółowienia do zapytań.

Dotyczy przetargu ogłoszonego na stronie internetowej w dniu 29.06.2011 r.; Rewitalizacja Zabytkowych Budynków w  Obrębie Starego Miasta Przemyśla.

PYTANIA DOTYCZACE SIWZ

Zapytanie dotyczy remontu kamienicy przy ul Jagielińskiej 12

W projekcie umowy termin  płatności podano do 45 dni

Pytanie nr 1. Czy można skrócić termin zapłaty do 30 dni?

Odpowiedź: Termin płatności nie podlega negocjacji.

Pytanie nr 2 Proszę podać jaką dokumentację powykonawczą należy dołączyć do dokumentów przy odbiorze robót?

Odpowiedź: Powinna zostać przekazana standardowa dokumentacja podwykonawcza (uzupełniony dziennik budowy, protokoły odbioru robót, komplet atestów i certyfikatów dotyczących zastosowanych materiałów) oraz inne dokumenty wskazane przez zamawiającego.

Podany harmonogram wykonania robót nie odbiega swoim terminem od podanego harmonogramu w przetargu ogłoszonym 01.06.2011 r a minął już miesiąc czerwiec.

Pytanie nr 3 Czy można wydłużyć termin realizacji zadania do miesiąca października z powodu przedłużającego się okresu wyboru wykonawcy?

Odpowiedź: Ponieważ czas rozpoczęcia robót zostanie przedłużony w stosunku do harmonogramu zamawiający przewiduje przesunięcie terminu zakończenia o okres 15 dni.

PYTANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU

W SIWZ nie podano zakresu remontu klatki schodowej.

Pytanie nr 4 Proszę szczegółowo określić zakres remontu klatki z wyszczególnieniem robót branżowych o ile takowe występują.

Odpowiedź: Wykonana dokumentacja nie obejmuje szczegółowego zakresu robót na klatkach schodowych. W związku z powyższym zamawiający przyjmuje, że w celem ujednolicenia i porównywalności składanych ofert we wszystkich obiektach objętych procedurą przetargową należy przyjąć pozycję

remont klatki schodowej 	-	kpl. wg kalkulacji  	-	6 000 zł netto.

Pozycja powyższa powinna zostać przyjęta we wszystkich budynkach gdzie występuje w zakresie robót pozycja remont klatki schodowej. Szczegółowy zakres robót zostanie określony w czasie prowadzonych prac.

Pytanie nr 5 Proszę podać jaką dokumentację powykonawczą należy dołączyć do dokumentów przy odbiorze robót?

Odpowiedź: odpowiedź jak w pytaniu 2.

W przedmiarze nie ujęto wymiany pozostałej stolarki drzwiowej

Pytanie nr 6 Czy w wycenie ująć wymianę całej stolarki  nie wymienionej dotychczas?

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy ująć wycenę stolarki zgodnie z przedmiarem

W przedmiarze nie podano wykonania całości tynków płaskich dodatkowo szpachlą mineralną celem uzyskania jednolitej powierzchni pod malowanie farbami.

Pytanie nr 7 Czy wycenić w kosztorysie ofertowym szpachlowanie całości powierzchni ścian elewacji od ul. Jagiellońskiej i Mniszej?

Odpowiedź: Proszę ująć powyższy zakres w kosztorysie ofertowym.

W przedmiarze nie uwzględniono pozycji dotyczącej wycyzelowania elementów sztukatorskich części ozdób celem uwypuklenie rysunku pierwotnego i odlania elementów sztukatorskich zniszczonych

Pytanie nr 8 Czy wycenić dodatkowo wycyzelowanie i wykonanie odlewów na ścianach frontowych?

Odpowiedź: Proszę ująć powyższy zakres w kosztorysie ofertowym.

W związku z ogłoszonym zapytaniem z dnia 29.06.2011 proszę o wyjaśnienie n/w niejasności:

bud. Dworskiego 10

1. Projekt i przedmiar nie przewidują docieplenia ścian elewacji od podwórza. Zakres robót podany w SIWZ obejmuje wykonanie elewacji wraz z dociepleniem od strony podwórza. Jaki zakres robót należy ująć w kalkulacji ceny?

Odpowiedź: Proszę ująć docieplenie w kosztorysie ofertowym

2. W jaki sposób wycenić roboty instalacyjne w lokalach użytkowych - brak projektu?

Odpowiedź: Prace wykonywane w lokalach nie są objęte finansowaniem w związku z powyższym nie podlegają wycenie.

3. Proszę o podanie szczegółowego zakresu rzeczowego remontu klatek schodowych wraz z ciągami komunikacyjnymi.

Odpowiedź: Jak w pytaniu 4 dotyczącym budynku Jagiellońska 12.

bud. Dworskiego 56

1. Projekt zakłada wymianę balkonu satlowego na betonowy. Roboty te nie są ujęte w przedmiarach. Czy należy dodatkowo wycenić ten zakres robót?

Odpowiedź: Proszę ująć powyższy zakres w kosztorysie ofertowym.

2. Brak jest obmiaru robót związanych z remontem balkonów betonowych od podwórza.
Czy należy je dodatkowo skalkulować?

Odpowiedź: Proszę ująć powyższy zakres w kosztorysie ofertowym.

3.Proszę o podanie szczegółowego zakresu robót na klatce schodowej

Odpowiedź: Jak w pytaniu 4 dotyczącym budynku Jagiellońska 12.

bud. Tarnawskiego 2

Proszę o podanie zakresu rzeczowego remontu klatki schodowej :.

Odpowiedź: Jak w pytaniu 4 dotyczącym budynku Jagiellońska 12.

Dotyczy wszystkich budynków:

Czy 45 dniowy termin płatności faktury podlega negocjacji?

Odpowiedź: Termin płatności nie podlega negocjacji.